ПРАЙС ЛИСТ  Аппараты отопительные, 2011г.

| Марка | Розничная цена |
| --- | --- |
| ДоброХОТ -6п с вар. плитой /Номинальная теплопроизводительность, 6 кВт, Отапливаемая площадь - до 60 м.кв/ | 11200 |
| ДоброХОТ -12пТ с вар. плитой, место под ТЭН Р 2 1/2" /Номинальная теплопроизводительность, 12 кВт, Отапливаемая площадь - до 120 м.кв/ | 15900 |
| ДоброХОТ -18пТ с вар. плитой, место под ТЭН Р 2 1/2" /Номинальная теплопроизводительность, 18 кВт, Отапливаемая площадь - до 180 м.кв/ | 19100 |
| ДоброХОТ -12 без вар. плитой, место под ТЭН Р 1 1/4" /Номинальная теплопроизводительность, 12 кВт, Отапливаемая площадь - до 120 м.кв/ | 15900 |
| ДоброХОТ -18 без вар. плитой, место под ТЭН Р 1 1/4" /Номинальная теплопроизводительность, 18 кВт, Отапливаемая площадь - до 180 м.кв/ | 19100 |
| ДоброХОТ -25 без вар. плиты, место под ТЭН Р 1 1/4" /Номинальная теплопроизводительность, 25 кВт, Отапливаемая площадь - до 250 м.кв/ | 21500 |
| ДоброХОТ -32 без вар. плиты, место под ТЭН Р 1 1/4" /Номинальная теплопроизводительность, 32 кВт, Отапливаемая площадь - до 320 м.кв/ | 25500 |
| ДоброХОТ -10М, вертикальная загрузка, место под ТЭН Р 1 1/4" /Номинальная теплопроизводительность, 10 кВт, Отапливаемая площадь - до 100 м.кв/ | 18800 |
| ДоброХОТ -16М /Номинальная теплопроизводительность, 16 кВт, Отапливаемая площадь - до 160 м.кв/ | 22800 |
| ДоброХОТ -25М /Номинальная теплопроизводительность, 25 кВт, Отапливаемая площадь - до 250 м.кв/ | 29900 |
| ДоброХОТ -32М /Номинальная теплопроизводительность, 32 кВт, Отапливаемая площадь - до 320 м.кв/ | 35300 |

Электротэны

| ТЭНБ-6.00 кВт Р 2 1/2” для котлов мощностью 10 кВт | 1650 |
| --- | --- |
| ТЭНБ-9.00 кВт Р 2 1/2” для котлов мощностью 16 кВт, 25 кВт, 32 кВт | 1800 |

Пульт управления электротэном.

| ПУ ЭВТ-И1 (6 кВт) (c кабелем соединения S – 4 кв. mm L= 2 m) | 3500 |
| --- | --- |
| ПУ ЭВТ-И1 (9 кВт) (c кабелем соединения S – 4 кв. mm L= 2 m) | 3800 |

Переходники с саженакопителями из жаропрочной нержавейки 0,5 мм.

| Дымоотвод к ДоброХОТ -10, 10М | 1600 |
| --- | --- |
| Дымоотвод к ДоброХОТ -16, 16М | 1800 |
| Дымоотвод к ДоброХОТ -25, 25М | 1900 |
| Дымоотвод к ДоброХОТ -32, 32М | 2000 |